ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ    «ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ул. Нагорная , 1-а,  г. Партизанск,  692853

факс, тел. (42363)670-62  E-mail: partvod@mail.ru ИНН 2509063705

ООО «Теплосетевая компания» представляет информацию о мероприятиях, направленных на повышение качества питьевой воды для населения:

1.Лаборатория ООО «Теплосетевая компания» регулярно проводит проверки на предмет соблюдения требований к качеству и безопасности питьевой воды. За июль, август 2019 года отобрано 157 проб питьевой воды, 101 проба по показателям цветности и  58 проб по показателям мутности не соответствуют установленным требованиям качества питьевой воды. Ухудшение произошло в связи с паводковым периодом в июле и августе месяце. В 8 случаях микробиологические показатели  не соответствовали норме.

2.ООО «Теплосетевая компания»  имеет на обслуживании 218,5 км. сетей водоснабжения и 100,4 км. сетей водоотведения, из них, соответственно 128,8 км. и 76,8 км. с истекшим сроком эксплуатации (ветхие).

Ежегодно, при формировании тарифного плана, ООО «Теплосетевая компания» разрабатывает производственную программу, которая принимается к исполнению. На 2019 г. предусмотрена замена 4,6 км. водопроводных  сетей, при этом, в программу вне плана  включено  0,64 км. сетей, по которым,  в результате обследования установлено предаварийное состояние. Для обслуживания водопроводных сетей необходимо наличие колодцев и запорной арматуры. Так как, сети, переданные в аренду ООО «Теплосетевая компания»,  введены в эксплуатацию  в период с 1931 г. по 2001 г.  их основная часть  имеет истекшие сроки эксплуатации (ветхие), как колодцы, так и запорная арматура. Следовательно, в производственную программу включаются все вышеуказанные объекты. С 2012 г. по 2018 г.  ООО «Теплосетевая компания» произвела замену 35,4 км.  водопроводных сетей или  21,6% от количества ветхих сетей по состоянию на 2012 г.

По канализационным сетям на 2019 г. запланировано произвести  работу по восстановлению канализационного коллектора по ул.Кадукова микрорайон Лозовый протяженностью 900 метров и стоимостью 5,3 млн.руб. и замене канализационных колодцев в количестве  20 шт.,  стоимостью 2,4 млн.руб.

За истекший период 2019 г. ООО «Теплосетевая компания» произведены  работы по замене сетей водоснабжения в количестве  655,5 м., из них 117м. по ул.Кутузова, 42 «а» согласно производственной программы на 2019г., а 538,5 м. произведены внеплановые работы в связи с аварийными ситуациями, в том числе 99 м. прокладка участка сети по ул.Виноградарская с установкой водоразборной колонки. Заменено  три задвижки диаметром 50мм, 100мм, 150 мм. Положено 13 перекрытий на водопроводные и канализационные колодцы диаметром 1м., 1,5м., установлено новых и произведена полная реконструкция  6-и колодцев.

Заместитель директора по производству

ООО  «Теплосетевая  компания»                                                             Д.А.Петров.